## Sheet1
乐山师范学院实验室安全“日巡查”记录表
实验分室名称： 楼幢名称及房间号：
巡查日期： 年 月 日
安全责任巡查人：
序号 | 项目（参考） | 检查内容（参考） | 检查情况 | 整改情况 | 备注
1 | 消防安全管理 | 消防设备、设施、器材是否到位、能否正常使用，是否有过期现象。
2 |  | 安全通道是否堆放杂物，是否畅通无阻。
3 |  | 实验室及走廊有无堆放易燃、易爆杂物。
4 | 用电安全管理 | 电器使用是否规范连接、使用。
5 |  | 是否安全使用大功率电器。
6 |  | 动力和照明电线有无老化、破损及超负荷使用现象。
7 |  | 使用人员离开后是否及时断电。
8 |  | 有无私拉乱接电线的现象。
9 |  | 有无电源插座未固定、插座插头破损现象。
10 |  | 大功率仪器（包括空调等）是否有专用插座，用电负荷满足是否要求；长期不用时，是否拔出电源插头。
11 |  | 无人状态下，有无充电器（宝）充电过夜现象。
12 |  | 电线接头绝缘可靠，有无裸露连接线，地板上的导线应有盖板或护套。
13 |  | 配电柜/箱有无物品遮挡，要便于操作。
14 | 用水安全管理 | 下水道是否畅通，不存在水龙头、水管破损现象。
15 |  | 各类链接管有无老化破损现象（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）
16 |  | 有无自来水龙头开着时人离开的现象。
17 | 实验仪器设备安全管理 | 实验室通风、排风系统是否完好。
18 |  | 仪器设备开关、旋钮是否完好无损，无安全隐患。
19 |  | 仪器设备有无漏电现象。
20 |  | 仪器设备使用完后，是否及时关闭电源。
21 |  | 是否有仪器运行、维护、维修、保养记录，异常仪器设备记录。
22 | 喷淋装置安全管理 | 应急喷淋装置水管总阀处是否常开状，喷头下方无障碍物。
23 |  | 应急喷淋装置水压能否保障出水畅通，洗眼装置的水压适中以保证一定的出水高度。
24 |  | 实验室内有无毛巾或毛巾毯并置于应急喷淋装置附近，随时可用。
25 | 易燃、易爆物品安全管理 | 易燃、易爆气体是否混合使用，爆炸物实验操作是否严格按规定执行。
26 |  | 易燃与助燃气瓶是否分开放置，离明火10米以外，容器阀门紧闭。
27 |  | 易燃品存放处有无吸烟现象，是否有禁止吸烟标识。
28 |  | 使用可燃气体场所是否采用防爆通风机。
29 |  | 高压容器存放是否安全合理。
30 |  | 是否有气体钢瓶台帐，钢瓶颜色和字体清晰，有状态标识。
31 |  | 危险气体钢瓶存放点是否通风、远离热源；是否有气体钢瓶放在走廊、大厅等公共场所的现象。
32 |  | 有气体钢瓶的是否正确固定，避免暴晒，钢瓶放置地面平整干燥。
33 |  | 是否带着减压阀移动钢瓶、不得在地上滚动钢瓶。
34 |  | 是否时常进行检漏，实验结束后，气体钢瓶总阀已关闭。
35 |  | 气体钢瓶存放是否合理、固定正确，无老化破损。
36 |  | 有无废旧气体钢瓶，以及大量气体钢瓶堆放现象。
37 | 易制毒、剧毒、危险化学试剂安全管理 | 是否有剧毒品单品购买、入库、出库、使用、退库、保管情况登记表，严格执行，双人签字。
38 |  | 剧毒品使用是否规范，是否有两个以上工作人员同时在场，计量取用后立即放回保险柜，并详细记录（双人签字）。
39 |  | 各类试剂标签有无脱落、模糊现象，警示标识清晰醒目。
40 |  | 各类试剂是否分类存放，存储与操作是否隔离，无其他危爆物品。
41 |  | 化学品、废弃物是否分类区域明确，规范放置。
42 |  | 有毒有害实验区与学习区是否明确分开。
43 |  | 是否有序分类存放（柜子门上粘贴清单），放置位置便于查找取用。
44 |  | 强酸与强碱、氧化剂与还原剂等是否分开存放。
45 |  | 固体与液体是否分开存放（如在同一试剂柜中，液体需放置在下层）。
46 |  | 化学品是否存在叠放现象。
47 |  | 腐蚀溶剂是否配有托盘类的二次泄漏防护容器。
48 |  | 化学试剂标签有无脱落、模糊现象。
49 |  | 存放点是否通风、隔热、避光、安全；有机溶剂远离热源。
50 |  | 有无存放大桶试剂现象、有无大量存放化学试剂现象（用量较大的试剂存量应控制在一周计划用量之内）。
51 |  | 如单个实验装置存在10L以上甲类物质储罐，或20L以上乙类物质储罐，或50L以上丙类物质储罐，需、是否加装泄露报警器及通风联动装置。
52 |  | 废液是否集中回收，废液瓶是否有标识。
53 |  | 生物废物灭菌是否有记录情况。
54 | 其它化学试剂安全管理 | 配置试剂、合成品、样品等标签信息是否明确。
55 |  | 盛放配置试剂、合成品等的烧杯、烧瓶是否无盖放置。
56 |  | 有无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象。如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上专用标签纸。
57 |  | 用于浸泡玻璃器皿的酸缸、碱缸等是否有盖子盖上。
58 |  | 是否使用破损量筒、试管等玻璃器皿。
59 | 清洁卫生管理 | 所有仪器设备摆放是否整齐，用后是否放回原位。
60 |  | 桌面、仪器有无灰尘，地面有无积土、积水、纸屑等垃圾，墙面、门窗及管道、线路、开关板上有无积灰及蜘蛛肉等。
61 |  | 操作台面以及柜内物品摆放是否整齐。
62 | 其它安全管理 | 实验室门窗是否完好。
63 |  | 建筑物有无存在安全隐患的地方。
64 |  | 实验室是否做到及时锁好门、窗，做到人离锁门锁窗。
65 |  | 实验室内是否放有无关物品，如电动车、自行车等。
66 |  | 实验室内是否存放或烧煮食物、饮食等现象。
67 |  | 是否有在实验室内睡觉过夜的现象。
68 |  | 化学、生物类实验室是否使用可燃性蚊香。其它实验室如需使用，其底盘必须是金属的。
69 |  | 换气扇使用是否正常。
70 |  | 屋顶风机固定有无松动、有无异常噪声。
71 |  | 实验室钥匙是否由专人管理，不得擅自外借他人使用。